## Sheet1
电气预防性试验项目报价清单
项目名称：白银市中西医结合医院
一 | 10KV高压柜试验项目及费用
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 整体绝缘电阻
2 | 整体工频耐压
3 | 避雷器 | 绝缘电阻
泄漏电流
4 | 断路器 | 接触电阻
断口间耐压
5 | 接地电阻测定
6 | 保护定值校验
7 | 联动试验
单面小计：
9面合计：
二 | 变压器试验项目及费用
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 绝缘电阻测定
2 | 线圈直流电阻测定
3 | 电压比测定
4 | 工频耐压试验
5 | 全电压冲击合闸、声音监听
6 | 接地电阻测定
7 | 温控装置功能测试及联动
单台小计：
3台合计：
三 | 10KV高压电缆试验项目及费用
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 绝缘电阻测定
2 | 直流耐压试验
单根小计：
6根合计：
四 | 接地网
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 接地电阻测定
每处小计
五 | 10KV母线
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 交流耐压试验
2 | 螺栓检查、紧固
单段小计：
2段合计：
六 | 1KV母线
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 绝缘电阻试验
2 | 交流耐压试验
3 | 螺栓检查、紧固
单段小计：
3段合计：
七 | 直流屏
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 电池组充放电试验
2 | 电池单体检查
3 | 测量表计及监控单元数值核对
4 | 交流电源失电切换功能检查
小计：
八 | 安全工器具
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 验电器
2 | 绝缘鞋
3 | 绝缘手套
小计：
九 | 其它
序号 | 试验项目名称 |  | 试验费（元） | 备 注
1 | 配电室设备除灰
小计：
合计（元）： |  |  | 0
大写：
说明： 对于排查出供配电系统中的故障设备、器件及存在的安全隐患，给出合理的维修方案，维修费用按实际情况另行计算。